Principe de fonctionnement d'une cellule photo voltaïque
Les semiconducteurs :
Les porteurs de charge sont les électrons et les trous :
Dans un semi-conducteur intrinsèque (cristal pure), ils sont en nombres égaux.
Dans un semi-conducteur dopé, on a créé un déséquilibre. Plus d'électron pour un dopage N et plus de trou pour un dopage P.
Si on applique une tension, un électron ne peut franchir la barrière qui sépare une zone N d'une zone P que dans le sens P vers N. (principe de la diode à semi-conducteur).

---
A
N
P

---
Principe de fonctionnement d'une cellule photo voltaïque
Les semiconducteurs :
Les porteurs de charge sont les électrons et les trous :
Dans un semi-conducteur intrinsèque (cristal pure), ils sont en nombres égaux.
Dans un semi-conducteur dopé, on a créé un déséquilibre. Plus d'électron pour un dopage N et plus de trou pour un dopage P.
Si on applique une tension, un électron ne peut franchir la barrière qui sépare une zone N d'une zone P que dans le sens P vers N. (principe de la diode à semi-conducteur).
Le fonctionnement :
Quand un photon percute un électron de la zone P et que sont énergie est suffisante, il le projette dans la zone N
Cet électron ne pouvant repasser la barrière, passera dans le circuit pour rétablir l'équilibre.

---
Observation du fonctionnement du panneau
Caractéristiques à vide :
Tension en fonction de l'éclairement
Tension en fonction de la température

---
Observation du fonctionnement du panneau
Caractéristiques en court-circuit :
Courant de court-circuit (mA) en fonction de l'éclairement
On constate une proportionnalité.
Caractéristiques en charge à éclairement constant :

---
Observation du fonctionnement du régulateur
Le rôle du régulateur est de gérer l'utilisation de la batterie.
En fonction de la tension produite, des courants produits et consommés, il va charger la batterie ou l'utiliser pour l'alimentation.
Il va aussi déconnecter les charges si le niveau de batterie est trop faible

---
Observation du fonctionnement de l'onduleur
Ses caractéristiques :
Tension d'alimentation
Puissance disponible
Tension de déclenchement de l'alarme
Tension de mise en protection de la batterie
Courant absorbé à vide
Tension de sortie

---
Observation du fonctionnement de l'onduleur
rendement : %eta = 8,53 over 10,66=0,80